# Приложение N 2

Утверждена

приказом МЧС России

от 16.03.2020 N 171

| Зарегистрирована |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Оренбургу и Оренбургскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Оренбургской области |  |  |
| (Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу) |  |  |
| "__" ______________ 20__ г. |  |  |
| Регистрационный N ________________ |  |  |
| ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |  |  |

Настоящая декларация составлена в отношении  Муниципальное бюджетное учреждение культуры центра культуры и библиотечного обслуживания   «Благословенский»________

(Функциональное назначение;(полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты Муниципальное бюджетное учреждение культуры центра культуры и библиотечного обслуживания   «Благословенский»______

(Указываются организационно-правовая форма

юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица,

индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим

объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании,

предусмотренном федеральным законом или договором)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной

регистрации юридического лица 			1115658031796___________

Идентификационный номер налогоплательщика 		5638059251

Место нахождения объекта защиты  Оренбургская область, Оренбургский район, с. Благословенка, ул. Центральная ,14

(Указывается адрес объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица (при наличии), которому принадлежит объект защиты

460525  Оренбургская область, Оренбургский район, с. Благословенка, ул. Центральная ,14, 8(3532) 39-66-31, mbkblag@yandex.ru

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию)

Здание введено в эксплуатацию  в 1966 году, капитальный ремонт  проводился в 1989г

дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта,

изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по

реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых

проводились соответствующие работы)

| N п/п | Наименование раздела |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1. | Характеристика объекта защиты |  |  |
|  | Наименование параметра |  | Значение параметра |
| 1.1 | Степень огнестойкости |  | II |
| 1.2 | Класс конструктивной пожарной опасности |  | CO |
| 1.3 | Класс функциональной пожарной опасности |  | Ф 2 |
| 1.4 | Высота здания |  | 4,4 |
| 1.5 | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания |  | 430 кв.м |
| 1.7 | Объем здания |  | 2032,8 м3 |
| 1.8 | Количество этажей |  | 1 |
| 1.9 | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) |  | 0 |
| 1.10. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) |  | охранно-пожарная сигнализация «Bolid»,речевой оповещатель «Соната-К», световое табло «План эвакуации», световое табло «Выход», извещатель пожарный дымовой адресный «ДИП-34А» |
| ## 2. | Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Не проводилось |  |  |
| ## 3. | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль)рублей 00 копеек |  |  |
| ## 4. | Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты |  |  |
|  | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1 | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | СП 4.13130 | Выполняется |
| 4.2 | Наружное противопожарное водоснабжение | СП 8.13130 | Выполняется |
| 4.3 | Проезды и подъезды для пожарной техники | СП 4.13130 | Выполняется |
| 4.4 | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | СП 2.13130 | Выполняется |
| 4.5 | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | СП 1.13130 | Выполняется |
| 4.6 | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | СП 4.13130 | Выполняется |
| 4.7 | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | СП 5.13130 | Выполняется |
| 4.8 | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | СП 5.13130 | Выполняется |
| 4.9 | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ | Выполняется |

|  | Настоящая декларация разработана Директор МБУК ЦК и БО «Благословенский»: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наталья Николаевна Турбабина |  |  |
|  | (фамилия, имя, отчество (при наличии) |  | (Подпись) |
|  | "__" ______________ 20__ г. |  |  |
| М.П. (при наличии) |  |  |  |